I. Bohranzeige nach § 37 (2) WG und § 4 Lagerstättengesetz: Herstellung der Brunnen

|  | Gliederung | Beizufügende Unterlagen/notwendige Angaben | Erläuterungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektverantwortung |  |  |
| 1.1 | Einsender |  | Name, Firma, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail |
| 1.2 | Bauherr |  | Name, Firma, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail |
| 1.3 | Brunnenbau-Unternehmen | Qualifikationsnachweise sind beizulegen (Zertifikat, Meisterbrief) | Name, Firma, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail |
| 1.4 | Fachplaner |  | Name, Firma, Anschrift, Telefon, Fax, E-Mail |
| 1.5 | Verteiler der Bohranzeige |  | Angabe des Verteilers: untere Wasserbehörde (LRA), LGRB |
| 2. | Lage des Projekts |  |  |
| 2.1 | Land-/Stadtkreis |  |  |
| 2.2 | Gemeinde/Gemarkung |  |  |
| 2.3 | Flurstücksnummer / Straße, Hausnummer |  |  |
| 2.4 | Planunterlagen | Auszug topografische Karte 1:25000 Auszug Flurkarte 1:1500/1:2500; ggf Lageplan 1:500 nach LBOVVO mit Kennzeichnung der Brunnen, ggf. der Rückgabeeinrichtung und der Wärmepumpenanlage |  |
| 3. | Projektbeschreibung |  |  |
| 3.1 | Nutzungszweck |  |  |
| 3.2 | Anzahl der Brunnen |  | Getrennte Angabe für Entnahme- und Schluckbrunnen |
| 3.3 | Brunnentiefe |  |  |
| 3.4 | Brunnendurchmesser |  |  |
| 3.5 | geplanter Bohrbeginn |  |  |
| 3.6 | Bohrverfahren |  |  |
| 3.7 | voraussichtliche geologische Schichtenfolge |  | z.B. Baugrundgutachten des Gebäudes, Interpretation der geologischen Karte o.ä., Angabe des zur Nutzung vorgesehenen Grundwasserleiters |
| 3.8 | Geplanter Brunnenausbau | Schnittzeichnung, Beschreibung | Angabe der Materialien, der Filterstrecken, Vollrohrstrecken, Brunnenabdeckung |
| 3.9 | Geplante Untersuchungen |  | Dauer des Pumpversuchs, Entnahmemengen, Einleitungsort |
| 3.10 | Entsorgung des Bohr- und Spülguts |  | Entsorgungswege sind zu erläutern |

II. Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis nach §108 (2) WG zur Grundwassernutzung

|  | Gliederung | Beizufügende Unterlagen/notwendige Angaben | Erläuterungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Projektverantwortung |  |  |
| 1.1 | Einsender |  |  |
| 1.2 | Bauherr |  |  |
| 1.3 | Brunnenbau-Unternehmen |  | Qualifikationsnachweise sind beizulegen (Zertifikat, Meisterbrief) |
| 1.4 | Fachplaner |  |  |
| 1.5 | Fachgutachter |  |  |
| 2. | Lage des Projekts |  |  |
| 2.1 | Land-/Stadtkreis |  |  |
| 2.2 | Gemeinde/Gemarkung |  |  |
| 2.3 | Flurstücksnummer / Straße, Hausnummer |  |  |
| 2.4 | Planunterlagen | Auszug topografische Karte 1:25000 Auszug Flurkarte 1:1500/1:2500; ggf Lageplan 1:500 nach LBOVVO mit Kennzeichnung der Brunnen, ggf. der Rückgabeeinrichtung und der Wärmepumpenanlage |  |
| 3. | Beschreibung der vorgesehenen Nutzung |  |  |
| 3.1 | Art der Nutzung (Heizen/Kühlen) |  |  |
| 3.2 | Errechneter Wärme- bzw. Kältebedarf |  | Berechnung nach DIN EN 12831 |
| 3.3 | Betriebsweise (voraussichtliche Anzahl der Betriebsstunden pro Tag und pro Jahr in der Heiz- bzw. Kühlperiode) |  | Getrennte Angabe jeweils für Kühlung und Heizung |
| 3.4 | Entnahmetemperatur |  |  |
| 3.5 | Wiedereinleitungstemperatur |  | Getrennte Angabe jeweils für Kühlung und Heizung |
| 3.6 | Wasserentnahmemenge und Wiedereinleitungsmenge | Angabe in l/s, m³/d, m³/Monat und m³/Jahr | Getrennte Angabe jeweils für Kühlung und Heizung |
| 3.7 | eingesetzte Betriebsmittel | Sicherheitsdatenblatt | Mischungsverhältnisse, Mengenangabe |
| 3.8 | Beschreibung der Wärmepumpen-Anlage | Hersteller, Typenbezeichnung, Betriebsweise, Anzahl der Kreisläufe, technische Daten der Pumpe(n) |  |
| 3.9 | Sicherheitseinrichtungen | (Leckageerkennung Kältemittelkreislauf) |  |
| 4. | Hydrogeologische Randbedingungen (Fachgutachten) |  |  |
| 4.1 | Brunnenausbau-Daten, Beschreibung der Rückgabeeinheit | Schnittzeichnung mit Darstellung des Brunnenausbaus (Brunnenabschlussbauwerk, Vollrohrstrecken, Filterstrecken, Lage der Pumpe), der geologischen Schichten und des Ruhewasserspiegels | Angaben sind für jeden Brunnen (auch Schluckbrunnen) erforderlich. Sofern als Rückgabeeinheit kein Brunnen vorgesehen ist, ist diese entsprechend mit Grundriss und Schnitt zu erläutern |
| 4.2 | Schichtenverzeichnis der Brunnenbohrungen | Schichtenverzeichnis nach DIN 4022 |  |
| 4.3 | Leistungsdaten der Brunnen | Auswertungsdaten des Pumpversuchs gemäß DVGW W 111 und ggf. des Schluckversuchs, Tiefe und Radius des Absenktrichters, Höhe und Reichweite der Aufhöhung |  |
| 4.4 | Kenndaten des Aquifers | Mächtigkeit des Aquifers, Durchlässigkeitsbeiwert (kf), Grundwasserstand (Ruhewasserspiegel), Grundwasserfließrichtung, Grundwassertemperatur |  |
| 4.5 | chemische Analyse des Grundwassers | Temperatur, elektrische Leitfähigkeit, pH-Wert, Sauerstoffgehalt Bei Altlastenverdacht können weitere Untersuchungen erforderlich werden: z.B. CKW, BTX-Aromaten, PAK, Kohlenwasserstoffe, Phenol, Ammonium | Eine Schadstoffbelastung des Grundwassers kann zur Erfordernis einer Abreinigung vor der Wiedereinleitung führen |
| 4.6 | Auswirkungen auf die Umgebung | Wärmeausbreitungsmodell/ Temperaturfeldberechnung gutachterliche Aussage zu Auswirkungen der Grundwasserabsenkung und -aufhöhung auf die Umgebung (insbesondere Bebauung) |  |

(M3904/2008)