Trennverfahren:

Im Trennsystem  ( Schema siehe unten) wird das Schmutzwasser direkt zur Kläranlage abgeleitet.

Das Regenwasser wird in einem zweiten Kanal ins Gewässer eingeleitet. Je nach Verschmutzungsgrad des Regenwassers und der Empfindlichkeit des Gewässers kann eine Behandlung des Regenwassers erforderlich werden.

Allerdings kann das Regenwasser auf Grund der schnellen und direkten Ableitung nicht mehr wie im natürlichen Zustand verdunsten und versickern. Auch bei diesem System wird der natürliche Wasserkreislauf gestört.

Nachteile dieses Systems sind in der Praxis häufig auftretende Schmutzwassereinleitungen in den Regenwasserkanal (Fehlanschlüsse) und die erhöhten Kosten für die getrennte Ableitung.